Утвержден приказом

от 28.03.2025 № 55

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

МБУДО «Дом детского творчества»

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;

- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1.Общие сведения

| 1 | Адрес учреждения | 607800, Нижегородская область, город Лукоянов, площадь Мира, дом 7 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | 1985 |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 1237,3 |
| 4 | Объем здания (куб. метр.) | 5738 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» |
| 6 | Наличие подвала | нет |
| 7 | Наличие теплового пункта | отсутствует |
| 8 | Система отопления | закрытая |
| 9 | Схема отопления | двутрубная |
| 10 | Система ГВС | нет |
| 11 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические |

2. Анализ прохождения отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 242 |
|  | 2023-2024 | 243 |
|  | 2024-2025 | с 15.09.2024 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С |
|  | 2022-2023 | -20 |
|  | 2023-2024 | -18 |
|  | 2024-2025 | -15 |
| 3 | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период | Гкал |
|  | 2022-2023 | 283,2 |
|  | 2023-2024 | 228,7 |
|  | 2024-2025 | 176,8 (на 01.03.2025) |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
| 5 | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |
| 7 | Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | Кол-во |
|  | 2022-2023 | 0 |
|  | 2023-2024 | 0 |
|  | 2024-2025 | 0 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя. | До 30.04.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 2 | Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления. | До 01.08.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 3 | Утепление окон и входных дверей | до 01.09.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 4 | Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора. | до 01.09.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 5 | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг. | до 01.09.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 6 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | до 01.09.2025 г. | Макареев К.Н. |
| 7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | до 01.09.2025 г. | Нижегородский облгаз |
| 8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности | Постоянно | Макареев К.Н. |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | Перечень документов | срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду | март |
| 2 | Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду | апрель |
| 3 | Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок» | апрель |
| 4 | Должностная инструкция на ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | апрель |
| 5 | Удостоверение о проверке знаний | сентябрь |
| 6 | Акты готовности учреждения к отопительному периоду | июль |
| 7 | Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок | январь |
| 8 | Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии | апрель |